## Anforderungskatalog
Anforderungskatalog Bauen mit WEITBLICK - Systembaukasten für den industrialisierten sozialen Wohnungsbau
Inhaltsverzeichnis |  |  | Stand: 30.04.2018
Planerische Systemgrenzen
Grundrisse, Wohnungen und Funktionsbereiche
Ausführung und Materialität
Architekturelemente
Technische und energetische Anforderungen
Allgemeine Informationen zu den Ausstattungsstandards und dem Anforderungskatalog
Bei Einhaltung aller Anforderungen, wie sie heute aus der Sicht der Wohnungswirtschaft und aufgrund der Regulierungen Standard sind, ist die Möglichkeit der Kostensenkung auch mit industrieller Bauweise begrenzt. Des Weiteren besteht die Notwendigkeit auf möglichst vielen Standortsituationen und Wohnbelange, die sich zumeist aus regional unterschiedlichen Rahmenbedingungen ergeben, reagieren zu können. Folglich liegt es nahe, die Anforderungen hinsichtlich Anforderungslinien oder auch Ausstattungsstandards zu untergliedern. Dem Anwender steht es dabei frei, die Anforderungen entsprechend standortbedingter bzw. nutzerbedingter Vorgaben anzupassen oder gar zu ergänzen. Kombination der verschiedenen Standards untereinander sollen durch die Bausysteme ermöglicht werden. Der Anforderungskatalog darf indes nicht apodiktische Vorgaben machen, denn ein Bausystem kann nicht jede einzelne Anforderung zu hundert Prozent erfüllen. Und schließlich ist der Katalog selbst kein abgeschlossenes Kompendium. Er muss offen bleiben für neue Erkenntnisse und Entwicklungen.
Planerische Systemgrenzen
Anforderung: | Baukörper |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Anwendbar in allen gängigen Gebäudetypologien | Laubengang, Mittelflur, Spänner, Punkt und weitere Kombinierbarkeit unterschiedlicher Typologien
Anforderung: | Wohnungsmix |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Variabilität/Flexibilität im Wohnungsmix zu Gunsten des sozialen Gefüges | Realisierbarkeit des jeweiligen vom Wohnungsunternehmen gewünschten Wohnungsmix in jedem Gebäudetyp
Vertikal und horizontale differenzierte Verteilung der Wohnungen (nicht nur stets gleiche Wohnungen übereinander)
Anforderung: | Wohnungstypen |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | Realisierbarkeit aller Standardwohnungen von 1 bis 5 Räume sowie mindestens einer Rollstuhlgerechten Wohnung
Anforderung: | Geschossigkeit |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | Systeme, die bis zur Hochhausgrenze umgesetzt/angewendet werden können:
max. 8 Geschosse
(Fußbodenoberkante des obersten Geschosses < 22 m, in dem Aufenthaltsräume möglich sind. Abstufungen in den Geschossen sind sinnvoll zu wählen)
Untergeschoss | Kein Untergeschoss |  | Untergeschoss wählbar
Anforderung: | Gebäudetypologie - Laubengang |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | - Nachweis Mindestbreite des Laubenganges: 1,50 m
- Möglichkeiten für Verbreiterungen des Laubengangs sollen vorgesehen werden
- Nutzung der Flächen zum Aufenthalt oder für Begrünungen sind möglich
- Nutzung für Abstellboxen (Fahrräder, Kinderwagen) möglich
- Schutz gegen Schnee, Wind und Regen
Konfiguration von WE am Laubengang | - Fenster von Wohn- und Aufenthaltsräumen am Laubengang sollten soweit sinnvoll als Oberlichter ausgeführt werden.
- Bei der Anordnung von Küchen und Kochbereichen zum Laubengang soll durch die Ausstattung sichergestellt werden, dass bei Nutzung der Küche nicht zwingend das Fenster geöffnet werden muss. (Wahrung der Privatsphäre)
- Im Idealfall: vom Gebäude abgesetzter Laubengang mit „Brücken“ zu den Wohnungen. In diesem Falle Optionen bei Art und Anordnung der Fenster
Anforderung: | Gebäudetypologie - Mittelflur |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | - Mindestbreite durchgängig 150 cm
- Nur direkt belichtete Flure
- Raumhöhe: 250 cm
- Begegnungsflächen auf Fluren nach 15 m Länge: 180 x 180 cm
- Möglichkeit den Flur konisch auszubilden
- Wohnungseingänge bei Mittelflurtyp nach Möglichkeit nicht gegenüberliegend
Anforderung: | Gebäudetypologie - Spänner |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | - Stets außenliegendes direkt belichtetes und belüftetes Treppenhaus
- Ausreichend Raum vor Liften
- Distanz zwischen Wartezone Lift und Eingang zur nächstliegenden Wohnung
Anforderung: | Gebäudetypologie - Punkt |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | - Direkte Belichtung über Dach oder eine Lücke
- Direkte Belüftung
Anforderung: | Gebäudeerschließung - intern |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | Die internen Erschließungen sind nicht nur unter funktionalen Aspekten zu sehen. Sie sind auch Kommunikationsräume und von größter Wichtigkeit für soziales Wohnen.
- Barrierefreie Erschließung der Wohnungen
- einfache Orientierungen ermöglichen
- Wiedererkennungsmerkmale schaffen
- Eine natürliche Belichtung und Ausleuchtung ist vorzusehen
- Alle Wohnungen müssen über einen Aufzug erreichbar sein
Ausstattung | - Klingel- und Gegensprechanlagen
- Anlagen für Briefkästen
Treppen und Treppenräume | - Handlauf beidseitig (Ältere)
Aufzugsanalgen | Die Aufzugsanlagen sind mit
- eigenen Fahrschächten, wenn möglich nicht neben Schlafräumen
- Fahrkörben mit Abmessungen von mind. 1,10 x 1,40 m
- Bewegungsflächen vor den Aufzügen von mind. 1,50 x 1,50 m (Überlagerungen der Flächen mit Verkehrswegen und anderen Bewegungsflächen ist möglich) auszustatten.
Anforderung: | Dachformen |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | Flachdach, Dachbausysteme für Pult-. Sattel-, Giebeldach aus städtebaulichen Gründen optional wählbar
Sonderausführung | Kein begrüntes Dach | Begrüntes Dach | Dachfläche für gemeinschaftliche Nutzung oder private „Schrebergärten“
Grundrisse, Wohnungen und Funktionsbereiche |  |  | zurück
Anforderung: | Wohnungsgrößen |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
1 bis 5 Raum Wohnungen | Unterschreitung der Mindestflächen gegenüber den Förderrichtlinien bei nachgewiesener gleichbleibender sozialer Qualität | 1-Raum-WE 33 - 45 m² - barrierefrei 1 P. | Überschreitung der Flächenvorgaben: Wohnungsgrößen zur Integration von Sonderwohnformen
|  | 2-Raum-WE 46 - 60 m² - barrierefrei 2 P. | - Wohngemeinschaften
|  | 3-Raum-WE 61 - 75 m² - barrierefrei 3 P. | - Gäste-/Pendlerwohnungen
|  | 4-Raum-WE 76 - 88 m² - barrierefrei 4 P. | - betreutes Wohnen
5-Raum-WE 89 - 101 m² - barrierefrei 5 P.
Rollstuhl-gerechte Wohnungen |  | 1-Raum-WE 36 - 50 m² - rollstuhlgerecht
2-Raum-WE 41 - 65 m² - rollstuhlgerecht
3-Raum-WE 61 - 85 m² - rollstuhlgerecht
4-Raum-WE 76 - 110 m² - rollstuhlgerecht
Anforderung: | Grundrissorganisation |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | - Die Standard-Grundrisse sollen bei den verschiedenen Gebäudetypologien eingefügt werden können
- Eine Uniformität durch Reihung bzw. Stapelung immer gleicher Grundrisse ist zu vermeiden.
- Es sollten keine Geschosse mit den gleichen bzw. nahezu den gleichen Wohnungsgrößen konfiguriert werden.
- Die Eingänge der Wohnungen sollen sich nicht gegenüberliegen.
Optimierung der WE-Grundrisse hinsichtlich der Flächennutzungen | - Die Größe der Flächen soll verhältnismäßig entsprechend ihrer Funktion und Nutzung sein
- Durch die Grundrissorganisation sollen Funktionsüberlagerungen und Mehrfachnutzungen ermöglicht werden
Optimierung der WE-Grundrisse hinsichtlich Vermietbarkeit/Wohnqualität | - indirekte Belichtungen sollen für Eingangs- und Flurbereiche ermöglicht werden |  | Ergänzend zu den Anforderungen des R-Standards finden folgende weitere Kriterien Einzug:
| - Es ist eine direkte natürliche Belichtung und Belüftung für Individual- und Wohnbereiche nachzuweisen. Raumtiefe je nach Fenstergröße, maximal 6 m. |  | - Nicht nur standardisierte Grundrisse, im Zuge der Planung Flexibilität bei der Grundrissorganisation
| - Fenstergrößen in Übereinstimmung mit Raumzuschnitt und Größe und Möblierung |  | - Küche von Wohn/Essbereich abtrennbar
| - bei der Anordnung von Arbeitsplätzen und Arbeitsflächen (bspw. in der Küche) ist auf eine ausreichende natürliche Ausleuchtung zu achten |  | - Direkt belichtete Küche
| - Funktionierende Möblierung bei entsprechender Zahl der Bewohner und entsprechender Nutzung |  | - Querlüftung der Wohnung ermöglichen
Innerhalb der WE-Grundrisse sollen Möglichkeiten für offenes Wohnen sowie Angebote für Rückzugsbereiche geschaffen werden.
- dazu ist die Erschließung der Individualräume unabhängig von den Gemeinschaftsbereichen erforderlich
- Es dürfen keine Durchgangszimmer und keine gefangenen Räume in den WE-Grundrissen geplant werden
- Raumhohe Fenster bei Wohn- und Schlafräumen für Ältere
Möglichkeit der räumlichen Trennung der Funktionsbereiche innerhalb einer Wohnung
Optimierung der WE-Grundrisse hinsichtlich einer Umsetzung in industrialisierten vorgefertigten Bauweisen | - Die Organisation und Ausstattung der WE-Grundrisse sollte nach Möglichkeit auf eine begrenzte Anzahl unterschiedlicher Fenster- und Fenstertür-Formate ausgerichtet sein
- Die unterschiedlichen Fenster- und Fenstertür-Formate sollen in allen Typologien zur Anwendung kommen
- Nutzung einer optimierten modularen Bad-Einheit, die in allen WE-Grundrissen zur Anwendung kommt
- Innenwände nach Möglichkeit in Leichtbauweise, eventuell veränderbare Wände ohne Installationen (Auswirkungen auf wohnungsinternen Schallschutz sowie auf Heizkreise beachten).
Anforderung: | Raumhöhe |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | Minimale Raumhöhe in allen Wohngeschossen 240 cm inkl. Erschließungsräume | Im EG 270 cm | … höhere Lichte Raumhöhe im EG für Gemeinschaftsnutzungen oder kommerzielle Nutzungen … über größere Raumhöhe
| In Bädern 230 cm | In den Wohnräumen: 250 cm
In Bädern / WCs 235 cm
Erschließungsräume/gemeinschaftliche Flure 250 cm
Anforderung: | Funktionsbereiche |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Vor der Wohnung/Flur | - Ausreichende Fläche, Flurbreite mind. 1,50 m
- Für Durchgänge im Bereich der gemeinschaftlichen Flur sind Mindestbreiten von 90 cm vorzusehen.
- Keine dunklen und verwinkelten Flure
Eingangsbereich/ Erschließung innerhalb der WE: | - Die Bewegungsflächen gemäß gesetzlicher Vorgaben zu Barrierefreiheit sind zu berücksichtigen
- Eine Garderobe ist vorzusehen
Abstellflächen innerhalb der WE: | Die von der Wohnbauförderung verlangten Abstellflächen „funktionsgerecht“ anordnen, z.B. beim Eingangsbereich, im Küchenbereich
Abstellraum in der Wohnung im Minium 1,5 m²
Anforderung: | Funktionsbereiche |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Küche | - Küche im Zusammenhang mit Essplatz |  | Ergänzend:
| - Küchennischen für Normmöbel passend |  | - Außenliegende Küche
| - Küchenzeile je nach Wohnungsgröße inkl. |  | - Küche optional separat als eigener Raum
- Versorgungsrelevanter Ausstattungselemente und Anschlüsse
Mikroappartement oder Gästewohnung. 1,5 m
1-Zi-Wg: 1,8 m
2-Zi-Wg: 2,4 m
3-Zi-Wg: 3,0 m
4-Zi-Wg: 3,6 m
Essplatz | - Minimalanforderungen an Essplatzflächen (ohne Bewegungsflächen):
bis 4.Personen: 2,40x1,30 m
>4 Personen: 2,80x1,80 m
- Belichtung gemäß DIN
Der Essplatz soll so gestaltet sein, dass er in die Küche integriert bzw. die Zuschaltbarkeit zur Küche gewährleistet ist.
Anforderung: | Funktionsbereiche |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Wohnraum/Wohnbereich | - Direkter Zugang zu Balkon / Terrasse (privater Außenraum)
- Für den Wohnbereich sollen die Interaktionen mit dem Essplatz ggf. die Zuschaltbarkeit zum Essplatz/Küche ermöglicht werden.
- Bei Wohnungen für Familien: Wohnbereich nicht als Durchgangszimmer zur Erschließung von Individualräumen
- Der Wohnbereich kann als Durchgangszimmer organisiert werden, wenn
Ein Individualraum erschlossen wird (kein Bad oder WC)
Der Individualraum kein Kinderzimmer ist
- Soll nur in WE bis 3 Pers. Angewendet werden.
| - Minimalanforderungen an Flächen für Wohnbereich: Wohnraum ohne Essplatz: 18 m² für 1-4 Personen |  | - Geringere Flächen bei Nachweis der Funktionsfähigkeit
- Für jede weitere Person zusätzliche Fläche
Individualräume | - Mindestanforderungen an die Größe von Individualräumen - nicht barrierefrei: Breite min. 3,00 m, Tiefe min. 3,40 m
(Schlafräume, Kinderzimmer, Arbeitszimmer) | - Mindestanforderungen an die Größe von Individualräumen barrierefrei: Breite min. 3,20 m, Tiefe min. 3,90 m
- Für mind. einen Individualraum innerhalb der WE sind die Vorgaben zu den Bewegungsflächen nach DIN 18040-2 zu berücksichtigen.
- 1 Raum pro Kind
- In Wohnungen mit 2 Kinderzimmern kann max. 1 Kinderzimmer für 2 Kinder vorgesehen werden, wenn die erforderlichen Flächen im Raum nachgewiesen werden können und die Gesamtfläche der Wohnung einer entsprechenden Haushaltsgröße gerecht wird
Individualräume, die eine Grundfläche < 12m² aufweisen, sind mit einem bodentiefen Fenster auszustatten
Anforderung: | Funktionsbereich - Bad |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | - Für die Organisation und Ausstattung der Sanitärbereiche soll ein Bad-System zur Anwendung kommen, welches durch einen modularen Aufbau eine größtmögliche Vorfertigung und Vorinstallation sowie die lebenszyklusabhängige schnelle und zerstörungsfreie Austauschbarkeit ermöglicht.
- Die Umrüstbarkeit der Sanitärbereiche (bspw. Dusche - Badewanne) und der einfache Austausch einzelner Komponenten soll gewährleistet werden.
- In den Bädern und WC sollen wartungsarme Einbauten und Installationen verwendet werden, die einfache und schnelle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ermöglichen.
- Im Sanierungsfall soll das Bad bzw. das WC in kürzester Zeit (im Idealfall innerhalb eines Tages) bei Aufrechterhaltung des allgemeinen Wohnungsbetriebes ausgetauscht werden können.
- Die Abtrennbarkeit des WC vom übrigen Bad sollte ermöglicht/angeboten werden. (einfache Maßnahme für verbesserten Wohnkomfort)
Innenliegende Bäder und Toiletten sind gemäß gesetzlichen Vorgaben zu be- und entlüften (vgl. Lüftungskonzept).
Je WE ist mind. ein Bad als barrierefrei gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu integrieren.
| Für 1 bis 2 Personen: Waschtisch, Dusche, WC | Für 1 bis 2 Personen: Waschtisch, Dusche, WC, (Handtuch)-Heizkörper | Für 1 bis 2 Personen: Integration von Handtuchhalter, Seifenspender, Spiegel, Ablage, Aufbewahrungssystem, WC-Garnitur, Beleuchtung, Vorrichtung für Wäschetrocknung
| Ab 3 Personen: Waschtisch, Dusche, WC, (Handtuch)-Heizkörper | (Waschmaschinenanschluss in Küche oder Gemeinschaftswäscheraum) | Ab 3 Personen: Integration von Handtuchhalter, Seifenspender, Spiegel, Ablage, Aufbewahrungssystem, WC-Garnitur, Beleuchtung, Vorrichtung für Wäschetrocknung
| (Waschmaschinenanschluss in Küche oder Gemeinschaftswäscheraum) | Ab 3 Personen: Waschtisch, Dusche oder Badewanne, WC, (Handtuch)-Heizkörper, Waschmaschinenanschluss | Ab 5 Personen: Integration von Handtuchhalter, Seifenspender, Spiegel, Ablage, Aufbewahrungssystem, WC-Garnitur, Beleuchtung, Vorrichtung Wäschetrocknung
Ab 5 Personen: 2 Waschtische, Dusche und Badewanne,
2 WC, (Handtuch)-Heizkörper, Waschmaschinenanschluss.
Aufteilbar In getrennte Bäder / WC, davon min 1 Einheit mit WC, Waschtisch und Dusche/Badewanne nach den Anforderungen an die Barrierefreiheit
Barrierefrei | Für 1 bis 2 Personen | Für 1 bis 2 Personen | Für 1 bis 2 Personen
| Die Unterschreitung der in "Standard" / „Norm“ geforderten Raumgrößen, Wandlängen, Türbreiten, Bewegungsflächen, Abstände und anderer Maßvorgaben ist bei Nachweis der uneingeschränkten Nutzbarkeit möglich | Bad mit WC nach DIN 18040-2 "barrierefrei" und/oder "ready"-Standard | Bad und WC barrierefrei nach DIN 18040-2 und/oder "ready Plus"-Standard
| Ab 3 Personen | Ab 3 Personen | Die Realisierung des höheren Standards (Rollstuhl) ist auch durch einen nachträglichen Umbau möglich (schrittweise Anpassung)
| Die Unterschreitung der in "Standard" / „Norm“ geforderten Raumgrößen, Wandlängen, Türbreiten, Bewegungsflächen, Abstände und anderer Maßvorgaben ist bei Nachweis der uneingeschränkten Nutzbarkeit möglich | Mindestens ein Bad mit WC barrierefrei nach DIN 18040-2 und/oder "ready Plus"-Standard | Ab 3 Personen
Mindestens ein Bad mit WC rollstuhlgerecht, d.h. nach DIN 18040-2 "R-Standard" und/oder "All-ready"-Standard
Die Realisierung des höheren Standards ist auch durch einen nachträglichen Umbau möglich (schrittweise Anpassung)
Rollstuhlgereichte Wohnung | Die Unterschreitung der in "Standard" / „Norm“ geforderten Raumgrößen, Wandlängen, Türbreiten, Bewegungsflächen, Abstände und anderer Maßvorgaben ist bei Nachweis der uneingeschränkten Nutzbarkeit möglich | Mindestens ein Bad mit WC rollstuhlgerecht, d.h. nach DIN 18040-2 "R-Standard" und/oder "All-ready"-Standard | Mindestens ein Bad mit WC rollstuhlgerecht, d.h. nach DIN 18040-2 "R-Standard" und/oder "All-ready"-Standard
Anforderung: | Gemeinschaftliche Flächen und Sondernutzung |  | Planung sozialer Wohnungsbau
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | - sind im EG anzuordnen
- sollen hell und transparent (Ein- und Ausblicke zulassen) sein
Eingangsfoyer | - Verbindungen bzw. Vermittlungen zwischen den unterschiedlichen Außenräumen ermöglichen
- ausreichend Abschirmung gegen Straßenlärm bieten
- Sitzgelegenheiten bieten
- die Briefkastenanlagen integrieren
- Fläche für Informationen bieten
- gemeinschafts- und kommunikationsfördernd gestaltet sein
- ein ausreichendes Maß an Sicherheit bieten (keine dunklen verwinkelten Bereiche, Oberflächen schalldämpfend...).
Kinderspielraum | - bieten eine Verbindung zum Spielplatz im Freien
Gemeinschaftsraum | - ist mit WC und Teeküche ausgestattet
- ermöglicht Kombination mit dem Kinderspielzimmer
Wasch-, Trocken- und Bügelraum | - sollen unmittelbar neben dem Kinderspielzimmerangeordnet sein und Blickkontakte ermöglichen (bspw. anteilig verglaste Trennwand)
- sollen optional einen direkten Zugang zu Wäscheplätzen im Freien bieten.
Kinderwagenabstellräume: | - sollen in der Nähe zum Aufzug und zum Concierge sein
- können in Kombination mit Stellflächen für Fahrräder und Rollatoren angeboten werden
- sind abschließbar und einsehbar
Abstellflächen Rollatoren: | - sind im EG oder in den Geschossen anzuordnen
- in der Nähe des Aufzuges
- können in Kombination mit Stellflächen für Fahrräder und Kinderwagen angeboten werden
- sind abschließbar und einsehbar
- sind mit Steckdosen zum Aufladen der Rollatoren ausgestattet
Fahrradräume: | - sind im EG oder überdacht außerhalb des Gebäudes anzuordnen
- wenn im EG, dann separater Zugang von außen (keine Fahrräder durch das Foyer)
- ermöglichen Blickkontakt zum Concierge
- sind abschließbar und einsehbar
- bieten 1 bis 2 Fahrradstellplätze je WE
Sondernutzung: | - Concierge:
mind. 1 Raum für den Hausbetreuer (Büro, Besprechung, Material)
direkt am Eingang im EG angeordnet
Ausstattung mit WC und Teeküche
- Zusätzliche den WE zugeordnete Abstellflächen: Abstellboxen auf dem Dach oder EG. Abschließbar.
- Vorplatz: Überdachung und Ausstattung mit Sitzplätzen
Müllstellplatz/Müllhäuser: außerhalb des Gebäudes, überdacht und abschließbar, beleuchtet
Ausführung und Materialität |  |  | zurück
Anforderung: | Ausführung und Materialität |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Oberflächen und Materialien | - Es sind wohnwertige Oberflächen vorzusehen. Dabei sollen die Materialien robust und strapazierfähig sein und eine leichte Pflege und Reinigung ermöglichen.
- In den Spritzwasserbereichen der Küchen und Bäder sind mind. wasserabweisende Oberflächen vorzusehen.
- Bei der Wahl der Materialien und Oberflächen
- sollen Möglichkeiten für eine individuelle Ausgestaltung und Ausstattung innerhalb der WE berücksichtigt werden
- Für die Fußböden in den gemeinschaftlichen Bereichen soll eine maschinelle Reinigung ermöglicht werden.
- Es sollen Möglichkeiten zur Integration von Systemen zur standardisierten Ausstattung der WE mit Leuchten und technischen Einbauten angeboten werden.
Küche | Die Möglichkeit der Ausstattung der WE mit Einbauküchen soll berücksichtigt werden.
Notrufanlagen | Möglichkeit der Ausstattung bzw. Nachrüstung der WE mit Notrufanlage für betreutes Wohnen berücksichtigen
Architekturelemente |  |  | zurück
Anforderung: | Fassade |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | Müssen den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an
- Wärmeschutz
- Luftdichtheit
- Feuchteschutz
- Brandschutz
- Schallschutz genügen.
Hohes Maß an Standardisierung und Vorfertigung
Erhalt der Systemtrennung zum Rohbau, um eine einfache Instandhaltung und Instandsetzung zu ermöglichen.
Gesonderte Ausbildung von stark beanspruchten Bereichen wie Hauseingänge, Durchgänge usw.
Innerhalb der Systeme sollen material- und farbbezogene Differenzierungen ermöglicht werden.
Verschattungen integriert in das Wandsystem oder separat anzubringen z.B. Schiebeläden
Ausführung | Wärmedämmverbundsystem (WDVS) | vorgehängte Fassade aus unterschiedlichen Materialien
Anforderung: | Balkone |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | Keine Balkone, dafür raumhohes Fenster im Wohnzimmer | Vorgestellte oder angehängte Balkone oder Mischkonstruktion (angehängt und aufgeständert)
Für angehängte Balkone: Anker in regelmäßigem Rhythmus vorsehen für flexibel anzubringende Balkone
Balkonbreite 200 cm, bei Wohnungen ab drei Personen 300 cm
Kein Balkon an Balkon
Geländer mit Sichtschutz und Vorrichtungen für Bepflanzung; Balkontiefe 180 cm
Sollen dem Wohnbereich zugeordnet sein
Barrierefrei gemäß den gesetzlichen Vorgaben
Balkontiefen |  | 150 cm | 180 cm
Anmerkungen: | Gemäß den Förderrichtlinien der Bundesländer ist für jede Wohnung ein privater Außenraum vorzusehen (Ausnahmen bei 1- und 2- Raum-Wohnungen sind möglich)
Breite des Balkons „mitwachsend“ je nach Größe der Wohnung
Anordnung im Kontext des Raums, i.d.R. der Wohnraum, gut auch Küche oder Essplatz
„Das Leben beginnt mit dem Anlegen eines Gartens“, wobei die Größe eine untergeordnete Rolle spielt - also: Platz für Blumen, Kräuter, Stauden etc. vorbereiten.
Sicherheit: Es darf nicht möglich sein, von einem Balkon zum anderen zu klettern, auch Hinaufklettern verhindern
Sonnenschutz an den Süd-Balkonen von vornherein vorsehen
Anforderung: | Räume auf dem Dach |  | Planung sozialer Wohnungsbau
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Dachnutzung | Keine Dachnutzung | Sekundäres leichtes Bausystem für Dachaufbauten inkl. Absturzsicherung und Windschutzvorrichtungen | Intensive Dachnutzung
Technische und energetische Anforderungen |  |  | zurück
Anforderung: | Energetische Versorgung zur Bereitstellung von Wärme und Trinkwarmwasser |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Zielwert Primär-Energie-Bedarf | Niedrigstenergiestandard | mind. konform den Anforderungen der EnEV in der gültigen Fassung
Der Nachweis ist über den bedarfsgeführten Energieausweis für das Gebäude zu erbringen.
Anforderung: | Anforderungen an die Energieversorgung |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Rahmendbedingungen für Gebäudetechnische | Variante 1:
Auslegung: Varianten der Umsetzung | - wassergeführtes Heizsystem
- Heizkörper
- zentrale Abluft
- dezentrale Zuluft
Variante 2:
- wassergeführtes Heizsystem
- Heizkörper
- zentrale Abluft
- dezentrale Zuluft
- Nutzung Solarthermie zur Brauchwassererwärmung
- Nutzung Wärmerückgewinnung aus Abluft
Variante 3
- stromgeführtes Heizsystem
- zentrale Abluft
- dezentrale Zuluft
Zentrale Versorgungseinheit – Schnittstelle externe Versorger/Wohnungsgesellschaft | Planung sozialer Wohnungsbau
1 TGA Zentrale pro Gebäudeeinheit bzw. je Erschließungsbaugruppe
ist im EG anzuordnen
- soweit möglich vorkonfektionierte Versorgungseinheit
- Anpassbarkeit an unterschiedliche Versorgungssituationen (unterschiedliche Energieträger)
- optimiert hinsichtlich Bedarf unter Berücksichtigung von Ausbaustufen
Systemschnittstellen vom externen Versorger zum Eigentümer/Wohnungsunternehmen sind bzgl. Brandschutz, Schallschutz und Gefahrenschutz entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu planen:
- betrifft Übergabestation bei Fernwärme
- Gaszähler
- Wasseruhr
Vorrichtungen für Absperrungen an den Systemschnittstellen vom Eigentümer/Wohnungsunternehmen zum Mieter:
- Warmwasserzähler
- Wärmemengenzähler
Vorkonfektionierte und modularisierte Schachteinheit – Versorgungsschacht für WE | Planung eines optimierten, vorkonfektionierten Schachtes
- der alle erforderlichen Medien integriert
- der die senkrechte Ver- und Entsorgung der WE, ohne vertikale Verzüge, vom EG bis DG sicherstellt (Entlüftung der Fallleitungen)
- der als Schachteinheit vorkonfektionierbar und modular umgesetzt werden kann
- der eine geschossweise Installation begünstigt
- der die Anwendung von Steck-Systemen bzw. plug & play, die reversibel sind, implementiert
optimierte Schachtgrößen, Zielwerte:
- 60 x 60 cm
- 80 x 30 cm
In Abhängigkeit von der jeweiligen WE-Größe können bis zu 2 Schächte erforderlich werden.
Die Optimierung von Lage und Anordnung der Versorgungsmedien innerhalb der Schächte ist nachzuweisen. Weiterhin ist die wohnungsinterne Anbindung der Versorgung an den Schacht zu optimieren. Es sollen Minimierungen von Leitungslängen und Vermeidung von Leitungskreuzungen zugunsten von Einsparungen bei den Materialkosten erzielt werden.
Anordnung der Schächte soll an der Wohnungstrennwand zum gemeinschaftlichen Flur erfolgen.
Anbindung innerhalb der WE | Versorgungswege bzw. Leitungslängen und Leitungsverzüge dürfen 10 m ab Schacht nicht überschreiten
Ausbildung der Schächte | Die Schächte sind gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu Brandschutz und Schallschutz auszuführen
Installationsschächte dürfen nicht an Wohnbereiche oder Individualräume angrenzen
Weiteres | Die erforderlichen Verzüge bis zur letzten Abnahmestelle sollen in zusätzlichen Kanälen (Rohr in Rohr-Systeme) erfolgen.
Verwendung reversibler Verbindungen, Nutzung von Plug & Play-Systemen
Anforderung: | Anforderungen an die Energieversorgung |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Normanforderungen | ErP-Richtlinie mindestens Klassifizierung A oder B
Rohrmaterialien:
a) Stahl / C-Stahl (außerhalb WE)
b) Präzisionsstahl
c) Kupfer (kleine Systeme)
d) Kunststoff (innerhalb WE)
| Rohrmaterial Kunststoff für Systeme mit niedriger Vorlauftemperatur/Flächenheizungssysteme |  | Rohrmaterial für Trinkwasser Edelstahl (Anforderungen KoWo – wegen Wasserqualität in EF)
Heizungssysteme | Anordnung der Heizflächen zugunsten möglichst kurzer Leitungsstränge:
- möglichst nah an Versorgungs-schacht (Installationswege möglichst kurzhalten)
- Anordnung unter Fenster nicht zwingend erforderlich
- Berücksichtigung der Raumorganisation (Möblierungszonen und Verkehrszonen in Räumen)
- keine Anordnung in Möblierungszonen
- Nutzung von Heizkörpern oder bauteilintegrierten Heizflächen (Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung)
- seriell durchströmte Heizflächen;
| Die Dimensionierung der Heizflächenauslegung erfolgt anhand von Simulationen - damit werden Optimierungen/Verkleinerungen bei den Heizflächen möglich | Die Dimensionierung der Heizflächen/Heizlast ist gemäß gesetzlicher Vorgaben anhand Raumgrößen nachzuweisen
Verteilersysteme | Leitungen außerhalb WE: C-Stahlrohr, innerhalb WE: Kunststoff
Anforderung: | Lüftung |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Mindestanforderungen | - Der erforderliche baukonstruktive Feuchteschutz gemäß gesetzlicher Regelungen muss eingehalten werden
- Der gesundheitlich erforderliche Mindestluftwechsel muss sichergestellt sein
- Die gesetzlich geforderte Raumluftqualität bei üblichem Wohnverhalten muss gewährleistet sein
- gemäß DIN 1946-6 ist in Neubauten grundsätzlich ein Lüftungskonzept erforderlich
- Der Luftvolumenstrom ist nach "Bauaufsichtlicher Richtlinie für die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen" auszulegen
| gemäß DIN 18017-3: |  | nach DIN 15251:2012 (Seite 34) Raumklima Kategorie II: Fortluftstrom Küche 20l/s
| Lüftung fensterloser Bäder und Toilettenräume |  | Fortluftstrom Bäder 15l/s
| a) Dauerbetrieb 40 m³/h (Reduzierung auf 20 m³/h <12h) |  | Fortluftstrom Toiletten 10l/s
b) Intervallbetrieb 60 m³/h
(Reduzierung auf 15 m³/h)
Für WCs = 1/2*Anforderung Bad
Technische | - Maximale Luftgeschwindigkeiten als Behaglichkeitsanforderungen (Dimensionierung Zuluftstrom)
Anforderungen | Maximale Luftgeschwindigkeiten als Behaglichkeitsanforderungen nach DIN 15251:2012 | Maximale Luftgeschwindigkeiten als Behaglichkeitsanforderungen nach DIN 15251:2012 | Maximale Luftgeschwindigkeiten als Behaglichkeitsanforderungen nach DIN 15251:2012
| Auslegung nach Raumklimakategorie III / IV | Auslegung nach Raumklimakategorie II | Auslegung nach Raumklimakategorie I
Anforderung: | Sanitär |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Allgemein | - Es ist die Richtlinie W551 des DVGW für Kleinstanlagen, Kleinanlagen bis 400l, Großanlagen über 400l zu beachten
- Es sind Systemtrenner mit Wartungsabsperrungen vorzusehen
Zentrale Warmwasser-Bereitung | - Warmwasser-Bereitung gekoppelt an Wärmeerzeugung innerhalb der Technik-Zentrale/WW-Speicher
- Versorgung der WE mit Warmwasser und Kaltwasser über Schächte
- horizontale Zirkulationsleitungen nicht erforderlich, wenn letzte Abnahmestelle < 10 m entfernt von Übergabestation
- Warmwasser- und Kaltwasser-Zähler erforderlich
Dezentrale Warmwasser-Bereitung | - Führung Kaltwasser integriert in Schächte zu Übergabestation der WE
- Für Warmwasser wird Wohnungsstation mit Wärmetauscher integriert
Anforderung: | Elektro- und Beleuchtungstechnik |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Elektro- und Beleuchtungstechnik | - Mindestausstattung von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden gemäß DIN 18015-2
- Es sind oberflächenintegrierte Leitungsführungen oder Leitungsführungen innerhalb von optisch angepassten Einbauten vorzusehen.
- Nach Möglichkeit sollen zugängliche Systeme (z.B. in Sockelleisten, Kabelkanälen o.ä.) genutzt werden.
- Die Ausstattungen sind so vorzusehen, dass die Nutzer nicht in die Lage versetzt werden, eigenmächtige Eingriffe oder Änderungen durchzuführen - Eigeninitiative beschränken.
- Im Rahmen des Funktionsbereiches "Haushalt und Erschließung" sollen nach Möglichkeit vorinstallierte Standardbeleuchtungen ermöglicht werden. (Vermeidung von Beschädigung Wand/Decken bei Mieterwechsel)
- Innerhalb des Funktionsbereiches "Wohn- und Individualräume" sollen individuelle Deckenleuchtensysteme so angebracht werden können, dass eine Beeinträchtigung der Bauteiloberflächen vermieden wird
- Zentraler Elektroinstallationskasten: Die Stromzähler der WE sind gemäß Anforderungen der Energieversorgungsunternehmen in einer Zentrale (geschossweise oder im EG) untergebracht.
Anforderung: | MSR-Technik und Gebäudeautomation |  | Systembaukasten
| S-Standard | R-Standard | P-Standard
Telefon, Internet und Fernsehen | Versorgung der Wohnungen so vorsehen, dass in möglichst der Mehrzahl der Räume eine entsprechende Nutzung möglich ist
Einbau und Betrieb von elektronischen Haushaltszählern | Versorgung der Wohnungen so vorsehen, dass in möglichst der Mehrzahl der Räume eine entsprechende Nutzung möglich ist
| Wirtschaftlich sinnvolles Datenmanagement |  | „Smart Meeter“
Haushaltszähler
Heizungsregelung in der WE | Einzelraumregelung |  | Präsenzabhängige Einzelraumregelung
zurück